## 排水設備チェックリスト
排水設備チェックリスト
設 置 場 所 |  |  | 申 請 者 氏 名
検 査 項 目 |  |  |  |  | チェック | 摘 要
汚 水 管 | 汚水雨水を完全に分離し、誤接続がないこと
規格材料を使用していること
管径、管種、勾配を図面どおり施工していること
生活排水をすべて接続していること
土被りは規定どおりになっていること
枝管及び曲管の設置箇所、施工が適正であること
排水管の露出等による、変形や破損のおそれがないこと
排水管及び桝は、流通が円滑で、滞留、逆流がないこと
排水管及び桝の沈下、変形、破損防止を考慮し、砂又はダストで施工していること
汚 水 桝 | 起点、屈曲点、合流点及び勾配変化、会合箇所ごとに適切な桝を設置していること
直線部において、管径の１２０倍以内の間隔で桝を設置していること
桝は内径１５ｃｍ以上で密閉蓋を使用し、糊付けが完全であること
規定の位置に桝の設置が困難な場所には、掃除口が設けられていること
各器具の汚水流入箇所には、適当な封水深（５０ｍｍ～１００ｍｍ）を持った
トラップを備えていること
衛 生 器 具 | 水洗便所は、し尿を排除できる充分な水量が得られる構造であり、接続
箇所等の施工が完全であること
台所の汚水流出先には分離マスが設置されていること
浴室、流し場等の汚水流入口には、固形物の流下を防ぐ有効な目幅を
もったストレーナ（目皿）を設置していること
浄化槽、汲み取り便所の便槽を適切に処理していること
そ の 他 | 封水がサイホン作用等により破られる恐れのある箇所には、通気管等を
適切に設置していること
阻集器の設置が必要である箇所には、用途や状況に合った阻集器を適切に
設置していること
既存の施設が転用できる場合、排水設備基準に適合していること
鏡検査、汚水の流下状況の検査を実施すること
摘 要
上記のとおり施工現場において確認したことを証明します。
年 月 日
|  | 排水工事指定工事店 |  | ㊞
|  | 責任技術者 氏 名 |  | ㊞

## 下水道排水設備工事写真
下 水 道 排 水 設 備 工 事 写 真
奈義町では、排水設備工事完成届に工事写真を添付してもらいます。下記
の要領でお願いします。
提 出 写 真 | チェック欄
１ 着工前写真(建物の全景が確認できること)
２ 床堀完了写真
３ 排水管・汚水桝保護材敷均し状況（保護材は管下10cm）
４ 排水管、汚水桝布設状況
５ 埋戻し状況（保護材は管上10cm）
６ 公共ます接続状況
７ 便槽・浄化槽処理状況
８ 分離ます設置状況
９ 完成写真
※上記の提出写真以外で必要な場合は添付して下さい。
施工状態及び施工場所等が確認出来るよう適切に撮影し、提出して下さい。